Опросный лист для выбора датчиков давления Метран-55 для специальных применений

* - поля, обязательные для заполнения!

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие *: | Дата заполнения: |
| Контактное лицо *: | Тел. / факс *: |
| Адрес *: | E-mail: |
| Опросный лист № | Позиция по проекту: | Количество *: |
| Параметр |  |
| Измеряемая среда: | Агрессивная Абразивная Вязкая Загрязненная |
| Измеряемый параметр * | Избыточное давление Абсолютное давление Разрежение Давление-Разрежение |  | Уровень (для открытых резервуаров) Предпочтительный датчик: врезной погружной зонд |
| Единицы измерения | кПа МПа | м вод. ст. кПа |
| Диапазон измерения * | от до / ед. измерения / возможный диапазон от -100 кПа до 100 МПа |
| Требуемая основная погрешность измерения | ±0,35 % ±0,5 % ±1% ±0,2% ±0,1 % |
| Температура окружающей среды | от до °С |
| Температура измеряемой среды | от до °С Возможность вынесения датчика на импульсной трубке L=0,5…15 м Да Нет |
| Требования к датчику |
| Выходной сигнал * | 4-20 мА/ 2-х пров. 0-20 мА/ 3-х пров. 0-5 В/ 3-х пров. 1-6 В/ 3-х пров. 0-1 В/ 3-х пров. 0-10 В/ 3-х пров. 4-20 мА/ 3-х пров. |
| Исполнение по взрывозащите | общепромышленное искробезопасная цепь (Exia IICT4X) |
| Резьбовое соединение с технологическим процессом * (не выбирается для погружного зонда) | М20х1,5 М12х1,5 G ½" G ¼" Стандарт: DIN 3852 EN 837-1/-3 (манометрическая) | Коническая резьба ½"-14 NPT ¼"-18 NPT |
|  | Стандарт DIN 3852: G ¾" G 1" G 1½" |  |
|  | исполнение с торцевой мембраной |  |
| Электрическое подключение (не выбирается для погружного зонда) | разъем DIN 43650 (IP65) M12x1 (4 конт.) (Binder 713) разъем Buccaneer (IP68) полевой корпус из нерж. стали | разъем DIN 43650 (IP67) разъем Binder 723 (5-конт.) (IP67) кабельный ввод PG7 / 2 м кабеля (IP67) |
| Требования к погружному зонду |
| Диаметр корпуса | 19 мм 27 мм 35 мм 39,5 мм 45мм не имеет значения |
| Материал кабеля (выбирается от типа измеряемой среды) | PVC (ПВХ) PUR (полиуретан) FEP (фторопласт) TPE (термопластоэластомер) Длина кабеля м |
| Материал корпуса, мембраны |
| Корпуса | нерж. сталь PVC PVDF |
| Мембраны | нерж. сталь Hastelloy Тантал AL2O3 (96%) AL2O3 (99,9%) |
| Дополнительные опции |
| Индикация: | с датчиком по разъему DIN 43650. Наличие уставок: нет 1 2 |
| Зажим для крепления погружных зондов | 801-SVOP (оцинкованный) 801-SVON (нерж. сталь) |
| Примечания: |