Опросный лист для выбора датчиков давления Метран-55

* - поля, обязательные для заполнения!

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие *: | Дата заполнения: |
| Контактное лицо *: | Тел. / факс *: |
| Адрес *: | E-mail: |
| Опросный лист № | Позиция по проекту: | Количество *: |
| Параметр |  |
| Измеряемый параметр * | Избыточное давление Абсолютное давление Разрежение Давление-Разрежение |  |
| Измеряемая среда |  |
| Диапазон измерения (шкала прибора) * | от до |
| Требуемая основная приведенная погрешность измерения |  |
| Температура окружающей среды | от до °С |
| Температура измеряемой среды | от до °С |
| Требования к датчику |
| Выходной сигнал * | 4-20 мА 0-5 мА |
| Резьбовое соединение с технологическим процессом | М20х1,5 | ниппель с накидной гайкой |
|  | M12х1,5 |  |
| Электрическое подключение | сальниковый ввод сальниковый ввод с фиксацией кабеля электрический разъем (вилка 2РМГ14, розетка 2РМ14) |
| Требования к исполнению датчика |
| Исполнение по взрывозащите | взрывонепроницаемая оболочка (Ex d) искробезопасная цепь (Ex i) общепромышленное |
| Дополнительные опции |
| поставка датчика в сборе с клапанным блоком | клапанный блок | Кол-во вентилей: 1 или 2 |
| кронштейн для установки датчика на плоской поверхности |  |  |
| Примечания: |